## Slide 1
INICIO DE ACTIVIDADES
Tercer Trimestre 2022

## Slide 2
REPARACION FUGAS DE AGUA
EN EL CONDOMINIO
PASEO COLINAS 45 Y 46
MAPLES 13
CRUCE OLIVOS Y SAUCE
OLIVOS 23
PASEO COLINAS 25

## Slide 13
DESAGÜE Y DESASOLVE DE ALBERCAS A. COMÚN

## Slide 19
TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO
POR PARTE DEL
ING. TOLEDO

## Slide 20
Cambio de manguera rota Sauce 8
Reparación tubo drenaje Laureles 2
Reparación tubo Laureles 23
Reparación tubo riego x aspersión
Hundimiento manzana 4

## Slide 30
APOYO A REFORESTACION AREA BERAKA

## Slide 35
TRABAJOS VARIOS
POR PARTE DE
DON VICENTE MADRIGAL

## Slide 36
Arreglo cables enfrente a Oficina
Arreglo tubería jacuzzi Ahuehuetes 7
Cambio del filtro alberca manzana 3
Cambio de switch Nogales 14
Destapar toma de agua Colinas 33

## Slide 45
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PLANTA TRATADORA

## Slide 53
VISITANTES DE LA FAUNA DEL LUGAR

## Slide 60
ARREGLO DE ARBOLES INTERIOR Y EXTERIOR DEL CONDOMINIO

## Slide 66
CURSO NOM-30
EVENTO DEL SINDICATO

## Slide 73
CONSTRUCCIÓN NUEVAS CASETAS DE VIGILANCIA
CASETA ACCESO PRINCIPAL
CASETA DEL RIO

## Slide 83
INGRESOS
TERCER TRIMESTRE 2022
CUOTAS DE CONDÓMINOS | 87
CUOTAS EXTRAORDINARIAS | 0
CUOTAS EXTRAORDINARIAS 2012 | *
CUOTAS EXTRAORDINARIAS SISMO 19-09-17 | *
SERVICIO AREAS PRIVADAS | 5
CUOTAS ADICIONALES | 6
CUOTAS ADICIONALES DIVERSAS | *
SEGURO AREAS COMUNES | *
MANTENIMIENTO ADICIONAL | 3
PRODUCTOS FINANCIEROS | 0
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO | - 35
*EN LOS RUBROS COLOR NEGRO EXISTE APORTACION PERO NO SE ANEXO PARA LA REPRESENTACION GRAFICA, PARA ACLARACIONES VEASE EL REPORTE DEL BALANCE DE ACTIVIDADES.

## Slide 84
Chart: INGRESOS TERCER TRIMESTRE 2022
| CUOTAS DE CONDOMINOS | SERVICIO AREAS PRIVADAS | CUOTAS ADICIONALES | MANTENIMIENTO ADICIONAL | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
CONCEPTO | 87 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0
Chart: Descuento de los Ingresos
| Ingresos | Descuento por pronto pago
Descuento de Ingresos | 81 | 19

## Slide 85
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 25
GASTOS DE JARDINERÍA | 56
GASTOS DE VIGILANCIA | 32
GASTOS DE MANTENIMIENTO DE ALBERCAS | 26
GASTOS GENERALES | 15
GASTOS AREA COMUN | 3
SEGURO DE AREAS COMUNES | 3
SEGURO DE CASAS | 3
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0
CANCELACION DE CFDI INGRESOS POR DEMANDAS EJE | -
GASTOS SISMO 19-09-2017 | -
GASTOS COVID-19 | 0
GASTOS
TERCE TRIMESTRE 2022

## Slide 86
Chart: GASTOS TERCER TRIMESTRE 2022
| ADMINISTRACION | JARDINERIA | VIGILANCIA | MANTENIMIENTO ALBERCAS | GASTOS GENERALES | GASTOS AREA COMUN | SEGURO AREAS COMUNES | SEGURO DE CASAS
GASTOS | 25 | 56 | 32 | 26 | 15 | 3 | 3 | 3

## Slide 87
Chart: TOTAL DEL ACTIVO
| ACTIVO CIRCULANTE | ACTIVO NO CIRCULANTE
A C T I V O | 70 | 30
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
EN PORCENTAJES
Chart: TOTAL DEL PASIVO
| SUMA DEL PASIVO | SUMA DEL CAPITAL
TOTAL DEL PASIVO | 13 | 87